药品入口，玻璃仪器代替餐具。

（ B ）9、实验室安全守则中规定，严格任何（ ）入口或接触伤口，不能用（ ）代替餐具。 
A、食品，烧杯 B、药品，玻璃仪器 C、药品，烧杯 D、食品，玻璃仪器

酸、碱溅到皮肤如何处理。

强酸

皮肤沾染用大量水冲洗，或用小苏打、肥皂水洗涤，必要时敷软膏；溅入眼睛用温水冲洗后，再用5％小苏打溶液或硼酸水洗；进入口内立即用大量水漱口，服大量冷开水催吐，或用氧化镁悬浊液洗胃；呼吸中毒立即移至空气新鲜处保持体温，必要时吸氧。

强碱

接触皮肤用大量水冲洗，或用硼酸水、稀乙酸冲洗后涂氧化锌软膏；触及眼睛用温水冲洗；吸入中毒者(氢氧化氨)移至空气新鲜处；严重者送医院治疗。

（ A、C ）9、实验室中皮肤上浓碱时立即用大量水冲洗，然后用（ ）处理。 1
A、5%硼酸溶液 B、5%小苏打溶液 C、 2%的乙酸溶液 D、0、01%高锰酸钾溶液
（ AC ）31、在实验室中，皮肤溅上浓碱液时，在用大量水冲洗后应再用（ ）处理。 1
A、5%硼酸 B、5%小苏打 C、2%醋酸 D、2%硝酸

贮存易燃易爆，强氧化性物质时，最高温度。

（ C ）28、贮存易燃易爆，强氧化性物质时，最高温度不能高于： 1
A、20℃ B、10℃ C、30℃ D、0℃

(　B　)124、 下列易燃易爆物存放不正确的是 2
A、分析实验室不应贮存大量易燃的有机溶剂
B、金属钠保存在水里
C、存放药品时，应将氧化剂与有机化合物和还原剂分开保存
D、爆炸性危险品残渣不能倒入废物缸

药品需要用专柜由专人负责贮存

（ B ）29、下列药品需要用专柜由专人负责贮存的是： 
A、KOH B、KCN C、KMnO4 D、浓H2SO4

浓盐酸、浓硝酸，

（ D ）10、使用浓盐酸、浓硝酸，必须在（ ）中进行。 1
A、大容器 B、玻璃器皿 C、耐腐蚀容器 D、通风厨

( B )65、欲配制1000mL 0.1mol/L HCl溶液，应取浓盐酸(12mol/L HCl)多少毫升? 1
A、 0.84mL； B、 8.4mL； C、 1.2mL； D、 12mL；

GB/T是指

（ B ）2、在国家、行业标准的代号与编号GB/T 18883－2002中GB/T是指 1
A、强制性国家标准 B、推荐性国家标准 C、推荐性化工部标准 D、强制性化工部标准

试剂标签颜色

（ C ）27、分析纯化学试剂标签颜色为¬¬： 1
A、绿色 B、棕色 C、红色 D、蓝色
不宜加热的仪器

(　D　)71、下面不宜加热的仪器是 1 
A、 试管 B、 坩埚 C、 蒸发皿 D、 移液管

检查气路是否漏

(　A　)73、检查可燃气体管道或装置气路是否漏气，禁止使用 1
A、 火焰 B、 肥皂水 C、 十二烷基硫酸钠水溶液 D、 部分管道浸入水中的方法

气瓶距离明火

（ B ）88、各种气瓶的存放，必须保证安全距离，气瓶距离明火在（ ）米以上，避免阳光暴晒。 
A、2 B、10 C、20 D、30

电器仪器着火灭火

( B )48、若电器仪器着火不宜选用( )灭火。 1
A、1211灭火器 B、泡沫灭火器 C、二氧化碳灭器 D、干粉灭火器

铬酸洗液

（ D ）59、实验室中常用的铬酸洗液是由哪两种物质配制的 1
A、 K2CrO4和浓 H2SO4 B、 K2CrO4和浓 HCl C、 K2Cr2O7和浓 HCl D、 K2CrO4和浓 H2SO4

（ A ）68、测定废气中的二氧化硫时所用的玻璃器皿，洗涤时不能用的洗涤剂是 1
A、 铬酸洗液； B、氢氧化钠溶液； C、酒精； D、盐酸洗液.
( B )104、当滴定管若有油污时可用（ ）洗涤后，依次用自来水冲洗、蒸馏水洗涤三遍备用。 1
A、去污粉 B、铬酸洗液 C、 强碱溶液 D、 都不对

（ B ）122、铬酸洗液经使用后氧化能力降低至不能使用，可将其加热除去水份后再加（ ），待反应完全后，滤去沉淀物即可使用。 2
硫酸亚铁 B、高锰酸钾粉末 C、碘 D、盐酸

（ CD ）1、被高锰酸钾溶液污染的滴定管可用（ ）溶液洗涤。 1
A、 铬酸洗液 B、 碳酸钠 C、 草酸 D、 硫酸亚铁

（×）23、用过的铬酸洗液应倒入废液缸，不能再次使用。1（×）1、玻璃电极上有油污时，可用无水乙醇、铬酸洗液或浓H2SO4浸泡、洗涤。`

变色硅胶

( A )103、实验室中干燥剂二氯化钴变色硅胶失效后，呈现 1
A、红色 B、蓝色 C、黄色 D、黑色

王水

( D )1、水泥厂对水泥生料，石灰石等样品中二氧化硅的测定，分解试样，一般是采用（ ）分解试样。 1
A、硫酸溶解 B、盐酸溶解 C、混合酸王水溶解 D、 碳酸钠作熔剂，半熔融解 
（ C ）54、盐酸和硝酸以（ ）的比例混合而成的混酸称为“王水”。 1
A、1：1 B、1：3 C、3：1 D、3：2 E、2：1

常量组分

（ D ）1、按被测组分含量来分，分析方法中常量组分分析指含量 1
A、＜0.1％ B、＞0.1％ C、＜1％ D、＞1％

有效数字

（ D ）4、分析工作中实际能够测量到的数字称为 1
A、精密数字 B、准确数字 C、可靠数字 D、有效数字
（ C ）5、1.34×10－3％有效数字是（ ）位。 1
A、6 B、5 C、3 D、8

（ B ）6、pH=5.26中的有效数字是（ ）位。 1
A、0 B、2 C、3 D、4

（ C ）23、下列数据中，有效数字位数为4位的是 
A、[H+] =0.002mol/L B、pH＝10.34 C、w=14.56% D、w=0.031%( B )31、某标准滴定溶液( B )31、某标准滴定溶液的浓度为0.5010 moL•L-1，它的有效数字是 1
A、5位 B、4位 C、3位 D、2位
（ C ）61、由计算器算得 的结果为 12.004471，按有效数字运算规则应将结果修约为 1
A、 12 B、 12.0 C、 12.00 D、 12.004
（ A ）93、有效数字是指实际上能测量得到的数字，只保留末一位（ ）数字，其余数字均为准确数字。 1
A、可疑 B、准确 C、不可读 D、可读

（√）18、将7.63350修约为四位有效数字的结果是7.634。 1

置信区间

（ A ）32、测定某试样，五次结果的平均值为32.30%，S=0.13%，置信度为95%时（t=2.78）,置信区间报告如下，其中合理的是哪个 
A、32.30±0.16 B、32.30±0.162 C、32.30±0.1616 D、32.30±0.21

（ D ）58、当置信度为0.95时，测得Al2O3的μ置信区间为（35.21±0.10）%，其意义是 A、 在所测定的数据中有95%在此区间内；
B、 若再进行测定，将有95%的数据落入此区间内；
C、 总体平均值μ落入此区间的概率为0.95；
D、 在此区间内包含μ值的概率为0.95；

（ C ）85、置信区间的大小受（ ）的影响。 1
A、测定次数 B、平均值 C、置信度 D、真值

( B )116、 下列有关置信区间的定义中,正确的是. 2
A、以真值为中心的某一区间包括测定结果的平均值的几率;
B、在一定置信度时,以测量值的平均值为中心的,包括真值在内的可靠范围;
C、总体平均值与测定结果的平均值相等的几率;
D、在一定置信度时,以真值为中心的可靠范围.

（ A ）32、测定某试样，五次结果的平均值为32.30%，S=0.13%，置信度为95%时（t=2.78）,置信区间报告如下，其中合理的是哪个 
A、32.30±0.16 B、32.30±0.162 C、32.30±0.1616 D、32.30±0.21

量器

（×）37、计量器具的检定标识为红色说明多功能检测设备的某些功能巳失效，但检测工作所用功能正常，且经校准合格者。1
（√）38、计量器具的检定周期是指计量器具相邻两次检定之间的时间间隔。1
（√）41、标准物质是指具有一种或多种足够好地确立了特性，用以校准计量器具、评定计量方法或给材料赋值的物质或材料。 1
( A )34、现需要配制0.1000mol/LK 2Cr 2O 7溶液，下列量器中最合适的量器是 1
A、容量瓶； B、量筒； C、刻度烧杯； D、酸式滴定管 。

（ B ）36、以下用于化工产品检验的哪些器具属于国家计量局发布的强制检定的工作计量器具？ 1
A、量筒、天平 B、台秤、密度计 C、烧杯、砝码 D、温度计、量杯

（ C ）37、计量器具的检定标识为黄色说明 1
A、合格，可使用 B、不合格应停用 C、检测功能合格，其他功能失效 D、没有特殊意义
（ A ）38、 计量器具的检定标识为绿色说明 1
A、合格，可使用 B、不合格应停用 C、检测功能合格，其他功能失效 D、没有特殊

（ B ）56、实验室所使用的玻璃量器，都要经过（ ）的检定。 1
A、国家计量部门；B、国家计量基准器具；C、地方计量部门； D、社会公用计量标准器具。

（ABCE ）7、《计量法》是国家管理计量工作的根本法，共6章35条，其基本内容包括 1
A、计量立法宗旨、调整范围 B、计量单位制、计量器具管理 
C、计量监督、授权、认证 D、家庭自用、教学示范用的计量器具的管理 
E、计量纠纷的处理、计量法律责任

（ A B C D ）37、计量器具的标识有 1
A、有计量检定合格印、证 B、有中文计量器具名称、生产厂厂名和厂址；
C、明显部位有“ＣＭＣ”标志和《制造计量器具许可证》编号；
D、有明示采用的标准或计量检定规程。

操作错误

（ C ）43、在测定过程中出现下列情况，不属于操作错误的是 1
A、称量某物时未冷却至室温就进行称量 B、滴定前用待测定的溶液淋洗锥形瓶
C、称量用砝码没有校正 D、用移液管移取溶液前未用该溶液洗涤移液管

( C )105、蒸

馏或回流易燃低沸点液体时操作错误的是 1
A、在烧瓶内加数粒沸面防止液体暴沸 B、加热速度宜慢不宜快
C、用明火直接加热烧瓶 D、烧瓶内液体不宜超过1/2体积

要判断两组分析的精密度有无显著性差异

（ B ）106、两位分析人员对同一含铁的样品用分光光度法进行分析，得到两组分析分析数据，要判断两组分析的精密度有无显著性差异，应该选用（ ） 1
A、Q检验法 B、t检验法 C、F检验法 D、Q和t联合检验法

样品

( C )111、一个样品分析结果的准确度不好，但精密度好，可能存在 2
A、操作失误 B、记录有差错 C、使用试剂不纯 D、随机误差大

( D )1、水泥厂对水泥生料，石灰石等样品中二氧化硅的测定，分解试样，一般是采用（ ）分解试样。 1
A、硫酸溶解 B、盐酸溶解 C、混合酸王水溶解 D、 碳酸钠作熔剂，半熔融解

C )2、分样器的作用是 1
A、破碎样品 B、分解样品 C、缩分样品 D、掺合样品
（ A ）5、工业废水样品采集后，保存时间愈短，则分析结果 1
A、愈可靠 B、愈不可靠 C、无影响 D、影响很小

（ C ）9、 测定挥发性有机液体的沸程时，100ml液体样品的馏出体积应在（ ）以上，否则实验无效。 1
A、80ml B、90ml C、98ml D、60ml

（ C ）25、液体平均样品是指 1
A、一组部位样品 B、容器内采得的全液位样品
C、采得的一组部位样品按一定比例混合而成的样品 D、均匀液体中随机采得的样品

( A )32、液体的沸程是指挥发性有机液体样品，在标准规定的条件下( )蒸馏。 1
A、101.325kpa B、102.25kpa C、100.325kpa D、103.325kpa

(　B　)37、 自袋、桶内采取细粒状物料样品时，应使用 1
A、钢锹 B、取样钻 C、取样阀 D、舌形铁铲(　B　)

39. 称量易挥发液体样品用(　　)。 1
A、 称量瓶 B、 安瓿球 C、 锥形瓶 D、 滴瓶

（ D ）33、用分光光度法测定样品中两组分含量时，若两组分吸收曲线重叠，其定量方法是根据（ ）建立的多组分光谱分析数学模型。2
A、朗伯定律 B、朗伯定律和加和性原理
C、比尔定律 D、比尔定律和加和性原理

称量瓶

(　A　)69、制备好的试样应贮存于(　　)中，并贴上标签。 1
A、 广口瓶 B、 烧杯 C、 称量瓶 D、 干燥器

（ B ）75、有关称量瓶的使用错误的是 1
A、不可作反应器 （B）不用时要盖紧盖子 （C）盖子要配套使用 （D）用后要洗净
（ A ）95、没有磨口部件的玻璃仪器是 1
A、碱式滴定管 B、碘瓶 C、酸式滴定管 D、称量瓶

（ A ）97、将称量瓶置于烘箱中干燥时，应将瓶盖（ ） 1
A、横放在瓶口上 B、盖紧 C、取下 D、任意放置

基准物质

（ B ）127、将置于普通干燥器中保存的Na2B4O7•10H2O作为基准物质用于标定盐酸的浓度，则盐酸的浓度将 3
A、偏高 B、偏低 C、无影响 D、不能确定

（ D）14、水硬度的单位是以CaO为基准物质确定的，10为1L水中含有 1
A、1gCaO B、0.1gCaO C、0.01gCaO D、0.001gCaO

( D )15、基准物质NaCl在使用前预处理方法为( )，再放于干燥器中冷却至室温。 1
A、在140~150℃烘干至恒重 B、在270~300℃灼烧至恒重 C、在105~110℃烘干至恒重 D、在500~600℃灼烧至恒重
（ ABD ）22、基准物质应具备下列哪些条件 1
A、 稳定 B、 必须具有足够的纯度
C、 易溶解 D、 最好具有较大的摩尔质量

（ BC ）1、 下列基准物质中，可用于标定EDTA的是 1
A、无水碳酸钠 B、氧化锌 C、碳酸钙 D、重铬酸钾

（×）27、溶解基准物质时用移液管移取20～30ml水加入

（×）6、配制好的Na2S2O3标准溶液应立即用基准物质标定。1

滴定剂

( B )6、 在酸碱滴定中,选择强酸强碱作为滴定剂的理由是. 1
A、 强酸强碱可以直接配制标准溶液; B、使滴定突跃尽量大;
C、加快滴定反应速率; D、使滴定曲线较完美.

13、佛尔哈德法的指示剂是（ C ），滴定剂是（ A ）。 1
A、硫氰酸钾 B、甲基橙 C、铁铵矾 D、铬酸钾

（ A ）90、乙酐-吡啶-高氯酸法测醇时，酰化剂过量50%以上才能反应完全，所以NaOH滴定剂的用量V0（空白测定值）与V（样品测定值）之间的关系为 2
A、 V＞2/3 V0 　　B、V＞1/2 V0 C、V＞1/3 V0
（ A ）8、 用电位滴定法测定卤素时，滴定剂为AgNO3，指示电极用： 1
A、银电极 B、铂电极 C、玻璃电极 D、甘汞电极

BD）8、非水酸碱滴定中，常用的滴定剂是 1
A、盐酸的乙酸溶液 B、高氯酸的乙酸溶液 C、氢氧化钠的二甲基甲酰胺溶液 D、甲醇钠的二甲基甲酰胺溶液
（ B、D ）5、若使用永停滴定法滴定至化学计量点时电流降至最低点，则说明 2
A、滴定剂和被滴定剂均为不可逆电对 
B、滴定剂和被滴定剂均为可逆电对 
C、滴定剂为可逆电对，被滴定剂为不可逆电对 
D、滴定剂为不可逆电对，被滴定剂为可逆电对

体积比

C )8、(1+5)H2SO4这种体积比浓度表示方法的含义是 1
A、水和浓H2SO4的体积比为1：6 B、水和浓H2SO4的体积比为1：5 
C、浓H2SO4和水的体积比为1：5 D、浓H2SO4和水的体积比为1：6
（×）15、原子吸收光谱法中常用空气—乙炔火焰，当调节空气与乙炔的体积比为4：1时，其火焰称为富燃性火焰。 2

指示剂

( C ) 13、 某酸碱指示剂的KHn=1.0×105，则从理论上推算其变色范围是 2
A、4-5 B、5-6 C、4-6 D、5-7

（ A ）15、 NaOH滴定H3PO4以酚酞为指示剂，终点时生成 （ ）（H3PO4：Ka1=6.9×10-3 Ka2=6.2×10-8 Ka3=4.8×10-13 ） 2
A、 NaH2PO4 B、 Na2HPO4 C、 Na3PO4 D、 NaH2PO4 + Na2HPO4
（ A ）17、用酸碱滴定法测定工业醋酸中的乙酸含量，应选择的指示剂是： 2
A、酚酞 B、甲基橙 C、甲基红 D、甲基红-次甲基蓝

( B )20、双指示剂法测混合碱，加入酚酞指示剂时，消耗HCl标准滴定溶液体积为15.20mL；加入甲基橙作指示剂，继续滴定又消耗了HCl标准溶液25.72mL，那么溶液中存在 2
A、NaOH + Na2CO3 B、Na2CO3 + NaHCO3
C、NaHCO3 D、Na2CO3.
( A )21、双指示剂法测混合碱，加入酚酞指示剂时，消耗HCl标准滴定溶液体积为18.00mL；加入甲基橙作指示剂，继续滴定又消耗了HCl标准溶液14.98mL，那么溶液中存在 2
A、NaOH + Na2CO3 B、Na2CO3 + NaHCO3
C、NaHCO3 D、Na2CO3.

( B )23、在HCl滴定NaOH时,一般选择甲基橙而不是酚酞作为指示剂,主要是由于 2
A.甲基橙水溶液好; B.甲基橙终点CO2影响小; 
C. 甲基橙变色范围较狭窄 D.甲基橙是双色指示剂.
（ A ）27、 以甲基橙为指示剂标定含有Na2CO3 的NaOH标准溶液，用该标准溶液滴定某酸以酚酞为指示剂，则测定结果 3
A、 偏高 B、 偏低 C、 不变 D、 无法确定
( D )28、用0.1000mol/L NaOH标准溶液滴定同浓度的H2C2O4（ 、 ）时，有几个滴定突跃？应选用何种指示剂？ 3
A、二个突跃，甲基橙（ ） B、二个突跃，甲基红（ ）
C、一个突跃，溴百里酚蓝（ ） D、一个突跃，酚酞（ ）
( B )29、NaOH 溶液标签浓度为0.300mol/L,该溶液从空气中吸收了少量的CO2 ,现以酚酞为指示剂,用标准HCl溶液标定,标定结果比标签浓度. 3
A 、 高; B、 低; C 、 不变、 D、 无法确定

( C ) 2、 在配位滴定中，直接滴定法的条件包括 1
A、lgCK‘mY≤8 B、溶液中无干扰离子
C、有变色敏锐无封闭作用的指示剂 D、反应在酸性溶液中进行

（ B ）7、产生金属指示剂的僵化现象是因为 1
A、 指示剂不稳定 B 、MIn溶解度小 C、KˊMIn < KˊMY D、KˊMIn > KˊMY
（ D ）8、产生金属指示剂的封闭现象是因为 1
A、指示剂不稳定 B、MIn溶解度小 C、KˊMIn < KˊMY D、KˊMIn > KˊMY
（ C ）9、络合滴定所用的金属指示剂同时也是一种 1
A、掩蔽剂 B、显色剂 C、配位剂 D、弱酸弱碱
（ D ）18、配位滴定中，使用金属指示剂二甲酚橙，要求溶液的酸度条件是 2
A、pH=6.3~11.6 B、pH=6.0 C、pH>6.0 D、pH<6.0

( B )20、某溶液主要含有Ca2+、Mg2+及少量Al3+、Fe3+，今在pH=10时加入三乙醇胺后，用EDTA滴定，用铬黑T为指示剂，则测出的是 2
A、Mg2+的含量 B、Ca2+、Mg2+含量 C、Al3+、Fe3+的含量 D、Ca2+、Mg2+、Al3+、Fe3+的含量

（ C ）2、在碘量法中，淀粉是专属指示剂，当溶液呈蓝色时，这是 1
A、碘的颜色 B、I－的颜色 
C、游离碘与淀粉生成物的颜色 D、I－与淀粉生成物的颜色 　
(　B　)5、 在滴定分析中，一般利用指示剂颜色的突变来判断化学计量点的到达，在指示剂变色时停止滴定，这一点称为 1
A、化学计量点 B、滴定终点 C、滴定 D、滴定误差

（ A ）8、 淀粉是一种 ( )指示剂。 1
A、自身 B、氧化还原型 C、专属 D、金属 
( B )10、用K2Cr2O7法测定Fe2+，可选用下列哪种指示剂？ 1
A、甲基红－溴甲酚绿 B、二苯胺磺酸钠 C、铬黑T D、自身指示剂
( D )11、用KMnO4法测定Fe2+，可选用下列哪种指示剂？ 1
A 、红－溴甲酚绿 B、二苯胺磺酸钠 C、铬黑T D、自身指示剂
（ B ）16、间接碘量法（即滴定碘法）中加入淀粉指示剂的适宜时间是 1
A、滴定开始时；B、滴定至近终点，溶液呈稻草黄色时
C、滴定至I3-离子的红棕色褪尽，溶液呈无色时；D、在标准溶液滴定了近50%时；
E、在标准溶液滴定了50%后。
（ B ）4、 用摩尔法测定纯碱中的氯化钠，应选择的指示剂是： 1
A、K2Cr207 B、K2CrO7 C、KNO3 D、KCl03

（ A ）7、以铁铵钒为指示剂 ，用硫氰酸铵标准滴定溶液滴定银离子时,应在下列何种条件下进行 1
A、酸性 B、弱酸性 C、碱性 D、弱碱性

13、佛尔哈德法的指示剂是（ C ），滴定剂是（ A ）。 1
A、硫氰酸钾 B、甲基橙 C、铁铵矾 D、铬酸钾
（ B ）70、氧瓶燃烧法测定有机硫含量，在pH=4时，以钍啉为指示剂，用高氯酸钡标准溶液滴定，终点颜色难以辨认，可加入________做屏蔽剂，使终点由淡黄绿色变为玫瑰红色。 2
A、六次甲基四胺 B、次甲基兰 C、亚硫酸钠 D、乙酸铅( A )

78、下哪一种指示剂不适合于重氮化法的终点判断？ 2
A、 结晶紫 B、 中性红 C、 “永停法” D、 淀粉碘化钾试纸

（ AD ）6、用0.1mol/L NaOH滴定0.1mol/L HCOOH(pKa=3.74)。对此滴定适用的指示剂是 2
A、 酚酞 B、 溴甲酚绿（） C、 甲基橙 D、 百里酚蓝（）
（ AB ）8、双指示剂法测定精制盐水中 和 的含量，如滴定时第一滴定终点 标准滴定溶液过量。则下列说法正确的有（ ）。 2
A、 的测定结果是偏高 B、 的测定结果是偏低
C、只影响 的测定结果 D、对 和 的测定结果无影响
（ C、B、D、A ）6、为下例①~④滴定选择合适的指示剂 2
①以Ce4+滴定Fe2+
②以KBrO3 标定 Na2S2O3
③以KMnO4滴定H2C2O4
④以I2 滴定维生素 C
A、淀粉 B、甲基橙 C、二苯胺磺酸钠 D、自身指示剂
(√)2、酸碱滴定中有时需要用颜色变化明显的变色范围较窄的指示剂即混合指示剂

（×）4、酚酞和甲基橙都有可用于强碱滴定弱酸的指示剂

（×）6、双指示剂就是混合指示剂。

（√）13、用NaOH标准溶液标定HCl溶液浓度时，以酚酞作指示剂，若NaOH溶液因贮存不当吸收了CO2，则测定结果偏高。 2
（×）19、常用的酸碱指示剂，大多是弱酸或弱碱，所以滴加指示剂的多少及时间的早晚不会影响分析结果。 
（√）20、K2 Si F6法测定硅酸盐中硅的含量，滴定时，应选择酚酞作指示剂。 2
（√）1、金属指示剂是指示金属离子浓度变化的指示剂。 1
（×）2、造成金属指示剂封闭的原因是指示剂本身不稳定。 1
(×) 6、 金属指示剂的僵化现象是指滴定时终点没有出现、 1

（×）11、铬黑T指示剂在pH=7～11范围使用，其目的是为减少干扰离子的影响。2

（×）10、标定I2溶液时，既可以用Na2S2O3滴定I2溶液，也可以用I2滴定Na2S2O3溶液，且都采用淀粉指示剂。这两种情况下加入淀粉指示剂的时间是相同的。 2

（√）13、间接碘量法加入KI一定要过量，淀粉指示剂要在接近终点时加入。 2
（×）14、使用直接碘量法滴定时，淀粉指示剂应在近终点时加入；使用间接碘量法滴定时，淀粉指示剂应在滴定开始时加入。

（×）16、以淀粉为指示剂滴定时，直接碘量法的终点是从蓝色变为无色，间接碘量法是由无色变为蓝色。

（√）2、 佛尔哈德法是以NH4CNS为标准滴定溶液，铁铵矾为指示剂，在稀硝酸溶液中进行滴定。

（×）68、费林试剂氧化法测定还原糖含量，采用亚甲基蓝指示剂可以直接用费林试剂滴定还原糖。2

(　B　)70、 配制酚酞指示剂选用的溶剂是 1
A、 水-甲醇 B、 水-乙醇 C、 水 D、 水-丙酮

（ A ）1、用基准无水碳酸钠标定0.100mol/L盐酸，宜选用（ ）作指示剂。 1
A、溴钾酚绿—甲基红 B、酚酞 C、百里酚蓝 D、二甲酚橙

pH突跃范围

( C )12、 用0.1mol/L HCl滴定0.1mol/L NaOH时的pH突跃范围是9.7-4.3，用0.01mol/L HCl滴定0.01mol/L NaOH的突跃范围是 2
A、9.7-4.3 B、8.7-4.3 C、8.7-5.3 D、10.7-3.3

EDTA

（ D ）1、EDTA与金属离子多是以（ ）的关系配合。 1
A、1:5 B、1:4 C、1:2 D、1:1 　
（ C ）4、 配位滴定中加入缓冲溶液的原因是 1
A、 EDTA配位能力与酸度有关 B、 金属指示剂有其使用的酸度范围
C、 EDTA与金属离子反应过程中会释放出H+ D、 K’MY会随酸度改变而改变
（ A ）5、用EDTA标准滴定溶液滴定金属离子M，若要求相对误差小于0.1%，则要求 1
A、CM•K’MY≥106 B、CM•K’MY≤106
C、K’MY≥106 D、K’MY•αY(H)≥106
（ A ）6、 EDTA的有效浓度[Y+]与酸度有关，它随着溶液pH值增大而： 1
A、增大 B、减小 C、不变 D、先增大后减小
（ C ）10、在直接配位滴定法中，终点时,一般情况下溶液显示的颜色为 1
A、被测金属离子与EDTA配合物的颜色；
B、被测金属离子与指示剂配合物的颜色； 
C、游离指示剂的颜色； 
D、金属离子与指示剂配合物和金属离子与EDTA配合物的混合色。

(　B　)13、 国家标准规定的标定EDTA溶液的基准试剂是 1
A、 MgO B、 ZnO C、 Zn片 D、 Cu片
（ C、D ）15、 EDTA法测定水的总硬度是在pH=( )的缓冲溶液中进行，钙硬度是在pH＝( )的缓冲溶液中进行。 2
A、7 B、8 C、10 D、12 
（ D ）16、 用EDTA测定SO42-时，应采用的方法是： 2
A、直接滴定 B、间接滴定 C、返滴定 D、连续滴定
（ D ）17、已知MZnO=81.38g/mol,用它来标定0.02mol的EDTA溶液，宜称取ZnO为 2
A、4g （B）1g （C）0.4g （D）0.04g
( B )20、某溶液主要含有Ca2+、Mg2+及少量Al3+、Fe3+，今在pH=10时加入三乙醇胺后，用EDTA滴定，用铬黑T为指示剂，则测出的是 2
A、Mg2+的含量 B、Ca2+、Mg2+含量 C、Al3+、Fe3+的含量 D、Ca2+、Mg2+、Al3+、Fe3+的含量
（ B ）21、EDTA滴定金属离子M，MY 的绝对稳定常数为KMY，当金属离子M的浓度为0.01 mol•L-1时，下列lgαY（H）对应的PH值是滴定金属离子M的最高允许酸度的是 2
A、lgαY（H）≥lgKMY - 8 B、lgαY（H）= lgKMY - 8 C、lgαY（H） ≥ lgKMY - 6 D、lgαY（H）≤lgKMY - 3
( B )22、在Fe3+、Al3+、Ca2+、Mg2+ 混合溶液中,用EDTA测定Fe3+、Al3+ 的含量时,为了消除Ca2+、Mg2+ 的干扰,最简便的方法是. 2
A、 沉淀分离法; B、 控制酸度法; C、 配位掩蔽法; D 、 溶剂萃取法.
氧化还原滴定
（ AC ）14、 以CaCO3为基准物标定EDTA时，（ ）需用操作液润洗。1
A、 滴定管 B、 容量瓶 C、 移液管 D、 锥形瓶
（ BC ）1、 下列基准物质中，可用于标定EDTA的是 1
A、无水碳酸钠 B、氧化锌 C、碳酸钙 D、重铬酸钾
（ AC ）2、EDTA直接滴定法需符合 1
A、 c（M）K‘MY≥10-6 B、 c（M）K‘MY≥c（N）K‘NY

（×）3、EDTA滴定某金属离子有一允许的最高酸度（PH值），溶液的PH再增大就不能准确滴定该金属离子了。2 
（×）4、用EDTA配位滴定法测水泥中氧化镁含量时，不用测钙镁总量。1
（×）3、EDTA滴定某金属离子有一允许的最高酸度（PH值），溶液的PH再增大就不能准确滴定该金属离子了。2 
（×）4、用EDTA配位滴定法测水泥中氧化镁含量时，不用测钙镁总量。1
(√)9、用EDTA法测定试样中的Ca2+和Mg2+ 含量时，先将试样溶解，然后调节溶液pH值为5.5～6.5，并进行过滤，目的是去除Fe、Al 等干扰离子。2
（×）10、络合滴定中，溶液的最佳酸度范围是由EDTA决定的 2
（√）61、磷肥中水溶性磷用水抽取，有效磷可用EDTA液抽取。2

硫代硫酸钠

（ C ）1、（ ）是标定硫代硫酸钠标准溶液较为常用的基准物。 1
A、升华碘 B、KIO3 C、K2Cr2O7 D、KBrO3

淀粉

（×）10、标定I2溶液时，既可以用Na2S2O3滴定I2溶液，也可以用I2滴定Na2S2O3溶液，且都采用淀粉指示剂。这两种情况下加入淀粉指示剂的时间是相同的。

（×）10、标定I2溶液时，既可以用Na2S2O3滴定I2溶液，也可以用I2滴定Na2S2O3溶液，且都采用淀粉指示剂。这两种情况下加入淀粉指示剂的时间是相同的。

（×）16、以淀粉为指示剂滴定时，直接碘量法的终点是从蓝色变为无色，间接碘量法是由无色变为蓝色。

（√）14、在法扬司法中，为了使沉淀具有较强的吸附能力，通常加入适量的糊精或淀粉使沉淀处于胶体状态。 2

配制I2

（ B ）3、配制I2标准溶液时，是将I2溶解在（ ）中。 1
A、水 B、KI溶液 C、HCl溶液 D、KOH溶液

（√）5、配制I2溶液时要滴加KI。1

高锰酸钾

（ C ）4、用草酸钠作基准物标定高锰酸钾标准溶液时，开始反应速度慢，稍后，反应速度明显加快，这是（ ）起催化作用。 1
A、氢离子 B、MnO4－ C、Mn2+ D、CO2

（ A ）12、对高锰酸钾滴定法，下列说法错误的是 1
A、可在盐酸介质中进行滴定 B、直接法可测定还原性物质 
C、标准滴定溶液用标定法制备 D、在硫酸介质中进行滴定
（ CD ）1、被高锰酸钾溶液污染的滴定管可用（ ）溶液洗涤。 1
A、 铬酸洗液 B、 碳酸钠 C、 草酸 D、 硫酸亚铁
（×）4、用高锰酸钾法测定H2O2时，需通过加热来加速反应。、

（×）1、 不同浓度的高锰酸钾溶液，它们的最大吸收波长也不同。

- 同离子效应； B、酸效应； C、 配位效应； D、异离子效应

( A )9、以SO42-沉淀Ba2+时，加入适量过量的SO42-可以使Ba2+离子沉淀更完全。这是利用 1
A、同离子效应； B、酸效应； C、 配位效应； D、异离子效应

NaCl在使用前预处理

( D )15、基准物质NaCl在使用前预处理方法为( )，再放于干燥器中冷却至室温。 1
A、在140~150℃烘干至恒重 B、在270~300℃灼烧至恒重 C、在105~110℃烘干至恒重 D、在500~600℃灼烧至恒重

比耳定律，互补色，仪器操作，可见光

测定Ca2+干扰消除

（ A ）1、原子吸收法测定Ca2+ 含量时，为消除其中PO43-的干扰而加入高浓度的锶盐，则加入锶盐称为 1
A、释放剂 B、保护剂 C、防电离剂 D、以上答案都不对

光源

( C )3、欲分析165～360nm的波谱区的原子吸收光谱, 应选用的光源为 1
A、钨灯 Ｂ、能斯特灯 Ｃ、空心阴极灯 Ｄ、氘灯

（ D ）4、原子吸收分光光度计常用的光源是 1
A、氢灯 B、氘灯 C、钨灯 D、空心阴极灯

（ B ）10、原子吸收分光光度法是基于从光源辐射出待测元素的特征谱线的光，通过样品的蒸气时，被蒸气中待测元素的__________所吸收 
A 原子 B 基态原子 C 激发态原子 D 分子

（ C ）15、原子吸收分析中光源的作用是 1
A、提供试样蒸发和激发所需要的能量 B、产生紫外光
C、发射待测元素的特征谱线 D、产生足够浓度的散射光
（×）9、紫外分光光度计的光源常用碘钨灯。

（×）1、原子吸收分光光度计的光源是连续光源。

( C )14、在光学分析法中, 采用钨灯作光源的是 1
A、原子光谱 B、紫外光谱 C、可见光谱 D、红外光谱
( C )14、在光学分析法中, 采用钨灯作光源的是 1
A、原子光谱 B、紫外光谱 C、可见光谱 D、红外光谱

A、分子吸收； B、背景吸收； C、基体效应； D物理干扰 。

（ C ）7、原子吸收的定量方法 — 标准加入法可消除的干扰是 1
A、分子吸收； B、背景吸收； C、基体效应； D物理干扰 。

A 原子 B 基态原子 C 激发态原子 D 分子

（ B ）10、原子吸收分光光度法是基于从光源辐射出待测元素的特征谱线的光，通过样品的蒸气时，被蒸气中待测元素的__________所吸收 
A 原子 B 基态原子 C 激发态原子 D 分子

电位法

（ B ）1、电位法的依据是 1
A、 朗伯-比尔定律 B、 能斯特方程 C、法拉第第一定律 D、法拉第第二定律

（ B ）18、电位法测定溶液pH值时，“定位”操作的作用是：2
A、消除温度的影响 B、消除电极常数不一致造成的影响 C、消除离子强度的影响 D、消除参比电极的影响

A、滴定池 B、电解池 C、原电池 D、电导池

（ C ）2、电位分析法中由一个指示电极和一个参比电极与试液组成 1
A、滴定池 B、电解池 C、原电池 D、电导池

指示终点

（ B ）7、 电位滴定与容量滴定的根本区别在于： 1
A、滴定仪器不同 B、指示终点的方法不同 C、滴定手续不同 D、标准溶液不同
（ A、C、D ）6、下例（ ）可用永停滴定法指示终点进行定量测定。 3
A、用碘标准溶液测定硫代硫酸钠的含量 
B、用基准碳酸钠标定盐酸溶液的浓度 
C、用亚硝酸钠标准溶液测定磺胺类药物的含量 
D、用Karl Fischer法测定药物中的微量水分

pH玻璃电极

（ A ）9、pH玻璃电极使用前应在（ ）中浸泡24h以上。 1
A、 蒸馏水 B、 酒精 C、 浓NaOH溶液 D、 浓HCl溶液
（ D ）10、pH玻璃电极在使用时，必须浸泡24h左右，目的是什么？ 1
A、消除内外水化胶层与干玻璃层之间的两个扩散电位；
B、减小玻璃膜和试液间的相界电位E内；
C、减小玻璃膜和内参比液间的相界电位E外；
D、减小不对称电位，使其趋于一稳定值；
（ D ）11、pH玻璃电极膜电位的产生是由于 1
A、H +离子透过玻璃膜 B、H +得到电子 C、Na + 离子得到电子； D、溶液中H +和玻璃膜水合层中的H + 的交换作用
（ B ）12、测定溶液pH值时，安装pH玻璃电极和饱和甘汞电极要求 1
A、饱和甘汞电极端部略高于pH玻璃电极端部
B、饱和甘汞电极端部略低于pH玻璃电极端部
C、两端电极端部一样高
（√）2、25℃时，pH玻璃电极的膜电位与被测溶液的氢离子浓度的关系式为：φ膜 = K + 0、0592lg[H+]。 1

（×）8、用电位滴定法进行氧化还原滴定时，通常使用pH玻璃电极作指示电极。 2

（×）12、pH玻璃电极产生酸误差的原因是H+与H2O形成H3O+，结果H+降低， pH增高 2
气相色谱

- 吸附色谱 B、凝胶色谱 C、分配色谱 D、离子色谱

（ C ）3、气-液色谱、液-液色谱皆属于 1
A、吸附色谱 B、凝胶色谱 C、分配色谱 D、离子色谱

比移值

（×）44、比移值Rf为溶剂前沿到原点的距离与斑点中心到原点的距离之比。1

（√）56、试液中各组分分离时，各比移值相差越大，分离就越好。2

( D )31、 在分析实验中，可以用( )来进行物质的定性鉴定。 1

A、分离系数 B、分配系数 C、溶解度 D、比移值

( D )31、 在分析实验中，可以用( )来进行物质的定性鉴定。 1
A、分离系数 B、分配系数 C、溶解度 D、比移值

气相色谱法定性、定量

（ D ）4、在气相色谱法中，可用作定量的参数是 1
A、保留时间 B、相对保留值 C、半峰宽 D、峰面积
（ D ）20、用气相色谱法定量分析样品组分时，分离度应至少为 1
A、 0.5 B、 0.75 C、 1.0 D、 1.5

（ D ）27、用气相色谱法进行定量分析时，要求每个组分都出峰的定量方法是 1
A、 外标法 B、 内标法 C、 标准曲线法 D、 归一化法
（ B ）42、 用气相色谱法测定O2，N2，CO，CH4，HCl等气体混合物时应选择的检测器是： 2
A、FID B、TCD C、ECD D、FPD
B ）43、 用气相色谱法测定混合气体中的H2含量时应选择的载气是： 2
A、H2 B、N2 C、He D、CO2

检测器的温度

（ A ）7、气相色谱检测器的温度必须保证样品不出现（ ）现象 1
A、 冷凝 B、 升华 C、 分解 D、 气化

固定相老化

（ C ）21、固定相老化的目的是： 1
A、除去表面吸附的水分； B、除去固定相中的粉状物质；
C、除去固定相中残余的溶剂及其它挥发性物质； D、提高分离效能。
准确度和精密度

（ AD ）1、准确度和精密度关系为（ ）。 1
A、准确度高，精密度一定高 B、准确度高，精密度不一定高 
C、精密度高，准确度一定高 D、精密度高，准确度不一定高

系统误差

( CD )2、在滴定分析法测定中出现的下列情况，哪些是系统误差？ 1
A、试样未经充分混匀 B、滴定管的读数读错
C、所用试剂不纯 D、砝码未经校正
（√）2、测定的精密度好，但准确度不一定好，消除了系统误差后，精密度好的，结果准确度就好。

（×）41、在没有系统误差的前提条件下，总体平均值就是真实值。 2
（ C ）20、下列论述中错误的是 1
A、方法误差属于系统误差 B、系统误差包括操作误差 
C、系统误差呈现正态分布 D、系统误差具有单向性 
( D )109、在滴定分析法测定中出现的下列情况，哪种属于系统误差？ 2
A 试样未经充分混匀 B 滴定管的读数读错
C 滴定时有液滴溅出 D 砝码未经校正
（ AD ）40、系统误差包括（ ） 2
A、方法误差 B、环境温度变化 C、操作失误 D、试剂误差

仪器设备“三防四定”

（ ABD ）17、 在维护和保养仪器设备时，应坚持“三防四定”的原则，即要做到 1
A、 定人保管 B、 定点存放 C、 定人使用 D、 定期检修

显著性检验的最主要方法

（ A D ）26、显著性检验的最主要方法应当包括 1
A、 t检验法 B、 狄克松（Dixon）检验法 C、 格鲁布斯(CruBBs)检验法 D、 F检验法

饱和甘汞电极

（ ABC）1、在使用饱和甘汞电极时，正确的操作是 1
A、电极下端要保持有少量KCl晶体存在
B、使用前应检查玻璃弯管处是否有气泡，并及时排除
C、使用前要检查电极下端陶瓷芯毛细管是否畅通
D、当待测溶液中含有Ag+、S2－、Cl－及高氯酸等物质时，应加置KCl盐桥
（√）6、用电位滴定法确定KMnO4标准滴定溶液滴定Fe2+的终点，以铂电极为指示电极，以饱和甘汞电极为参比电极。2
（ B ）12、测定溶液pH值时，安装pH玻璃电极和饱和甘汞电极要求 1
A、饱和甘汞电极端部略高于pH玻璃电极端部
B、饱和甘汞电极端部略低于pH玻璃电极端部
C、两端电极端部一样高
（ C ）13、用AgNO3标准溶液电位滴定Cl-、Br-、I-离子时，可以用作参比电极的是 1
A、 铂电极 B、 卤化银电极 C、 饱和甘汞电极 D、 玻璃电极

（ A ）17、用银离子选择电极作指示电极，电位滴定测定牛奶中氯离子含量时，如以饱和甘汞电极作为参比电极，双盐桥应选用的溶液为 2
A、KNO3 B、KCl C、KBr D、K?

高效液相色谱仪与气相色谱仪

（ B、D ）1、高效液相色谱仪与气相色谱仪比较增加了 1
A、恒温箱 B、高压泵 C、程序升温 D、梯度淋洗装置
（AC ）3、高效液相色谱仪与气相色谱仪比较增加了 1
A、贮液器 B、恒温器 C、高压泵 D、程序升温

偶然误差

（ D ）21、可用下述那种方法减少滴定过程中的偶然误差 1
A、进行对照试验 B、进行空白试验 C、进行仪器校准 D、进行分析结果校正
（ BD ）48、 测定中出现下列情况，属于偶然误差的是 2
A、 滴定时所加试剂中含有微量的被测物质
B、 某分析人员几次读取同一滴定管的读数不能取得一致
C、 滴定时发现有少量溶液溅出
D、 某人用同样的方法测定，但结果总不能一致
（√）17、分析测定结果的偶然误差可通过适当增加平行测定次数来减免。 1

能斯特方程

（√）3、离子选择性电极的膜电位与溶液中待测离子活度的关系符合能斯特方程。 1
（ B ）1、电位法的依据是 1
A、 朗伯-比尔定律 B、 能斯特方程 C、法拉第第一定律 D、法拉第第二定律